## Slide 1: S E M
Scanning Electron Microscope

## Slide 2: Historie mikroskopu I
Zacharias Janssen a Hans Lippershey (1590)
  - První sestavený mikroskop
Galileo Galilei (1610)
  - Vývoj mikroskopu podle Janssena
Anton van Leeuwenhoek (1676)
  - Mikroskopický vrchol 17. stol
  - Objevitel červené buňky

## Slide 3: Historie mikroskopu I - Obrázky

## Slide 4: Historie mikroskopu II
Robert Hook (1665)
  - Dílo Micrographia se zobrazeními získaných pomocí mikroskopu
  - Popsaná konstrukce s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízení
Firma Carl Zeiss (1847)
  - První průmyslově vyráběný mikroskop

## Slide 5: Historie mikroskopu I - Obrázky

## Slide 6: Historie elektronového mikroskopu I
Počátek 20. stol
Použití elektronů jako alternativu k obyčejnému světlu
  - Vyšší rozlišení
Ernst Ruska (1931)
  - První elektronový mikroskop

## Slide 7: Historie elektronového mikroskopu I - Obrázky

## Slide 8: Historie elektronového mikroskopu II
Max Knoll (1935)
  - Strůjce největšího rozšíření EM
Po II. SV
  - Masové rozšíření EM
  - Vývoj SEM

## Slide 9: Historie skenovacího EM I
McMullan
  - Prvotní pokusy o skenovací EM
Max Knoll
  - První foto zachycené pomocí skenovacího paprsku

## Slide 10: Historie skenovacího EM I - Obrázky

## Slide 11: Historie skenovacího EM II
Manfred von Ardenne (1937)
  - Sestrojen opravdu první skenovací mikroskop
  - Provedl diskuzi, k čemu všemu by se mohl SEM využít
Univerzita Cambridge (50. a 60. léta)
  - Komereční výroba SEM „Stereoscan”

## Slide 12: TEM vs SEM - Obrázky

## Slide 13: Princip
Měření intenzity/četnosti elektronů
Hlavní části:
  - Elektronové dělo
  - Systém cívek
  - Systém čoček > fokusace do jednoho bodu
  - Detektor viz dále
  - Nutnost VAKUA
Rozdíly ve vzniklých elektronech
  - Primární SE
  - Sekundární BSE

## Slide 14: Schéma - Obrázky I

## Slide 15: Schéma - Obrázky II

## Slide 16: Požadavky na vl. vzorku
Mechanické vl.
  - Musí být pevný
  - Musí vydržet vakuum
  - Odpovídající velikost
Fyzikální vl.
  - Elektrická vodivost

## Slide 17: Úprava nevhodných vzorků
Povrchové vrstvy - zlato, uhlík
Přípravy vrstev - napařování, naprašování
  - Napařovačka: odpaření kovu nebo uhlíku působením tepla
  - Naprašovačka: působení Ar plazmy, vyrážení částic, předání hybnosti

## Slide 18: Úprava nevhodných vzorků - Obrázky I

## Slide 19: Úprava nevhodných vzorků - Obrázky II

## Slide 20: Ovlivnění obrazu
Urychlovací napětí
Proud
Velikost apertury
Pracovní vzdálenost
Geometrie vzorku a detektoru
Povrch vzorku
Vakuum

## Slide 21: Kontrasty
Fázový kontrast – různé fáze o určitém složení mají různý kontrast
Z-kontrast – získán odraženými elektrony, které nesou spektroskopickou informaci
Topografický kontrast – zaznamenán různými nerovnostmi povrchu
Elektrostatický kontrast – zaznamenán místy s různou emisí elektronů

## Slide 22: Rozlišení
0,4 nm
  Hitachi S-5500 a urychlovací napětí 30kV

## Slide 23: Audiovizuální ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=bfSp8r-YRw0

## Slide 24: Typy detektorů I
SE – detektor sekundárních elektronů
BSE – detektor odražených elektronů
InBeam SE – detektor umístěný uvnitř čočky
FIB – modifikace SEM, používá ionty namísto elektronů
TOF-SIMS – hmotnostní spektroskop sekundárních iontů s průletovým analyzátorem

## Slide 25: Typy detektorů II
EDX – energiově disperzní rentgenová spektroskopie
GIS – pomůcka k uložení vzorku
EBIC – proudem indukovaný elektronový paprsek
STEM – technika spojující SEM s TEM
CL – katodoluminiscenční mikroskop

## Slide 26: Ukázkové obrázky vzorku I

## Slide 27: Ukázkové obrázky vzorku II

## Slide 28: Ukázkové prvkové složení vzorku